NOTICE SECURITE

Par la présente, je soussigné(e),

Représentante de l’entreprise

et agissant en qualité de propriétaire et d’exploitante du local située au

Agissant en maître d’œuvre d’exécution,

Vous présente le dossier portant sur le projet d’aménagement du local précité et utilisé initialement en tant que

en établissement destiné à

Il s’agit d’un ERP de type U de 5ème catégorie, avec une surface de plancher de

m2 et une surface d’accueil du public de           m2.

Le local est de plain -pieds (précisez si autre).

Les aménagements prévus (cochez la case correspondant au projet) :

- ne modifient en rien ni le gros œuvre des bâtiments, ni les façades existantes. Les conditions d’accessibilité et de sécurité incendie restent essentiellement identiques à l’existant.

- modifient le bâtiment selon les modalités décrites dans la présente notice

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET

1 / Présentation de l’activité

Les activités envisagées dans le l’établissement recevant du public sont :

2 / Descriptif sommaire du projet (interventions sur l’existant : façade, cloisonnement, etc.)

Précisez

Classement proposé à la commission à l’issue des travaux envisagés

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité (CCH - Art R123-18 et R 123-19).

| Etage | Catégorie de l’établissement | Type activités exercées | Mode de calcul de l’effectif accueilli | Effectif du public par niveau | Effectif du personnel par niveau | Effectif total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Déclaratif |  |  |  |

Classement initial de l’établissement

Etablissement classé en ERP XX

Consultez Classification des établissements recevant du public (ERP) | Bpifrance Création (bpifrance-creation.fr)

Construction

Conception et desserte

Les locaux se situent

Précisez les modifications sur la devanture et/ou l’accès depuis la voie publique

Isolement par rapport aux tiers

Précisez la nature des locaux contigus, leur destination, les matériaux des parois de cloisonnement

Résistance au feu des structures

Précisez les modifications éventuelles sur l’existant

Couvertures

Précisez les modifications éventuelles sur l’existant

Façades

Précisez les modifications éventuelles sur l’existant

Distribution intérieure et compartimentage

Précisez la répartition des pièces, séparations, les modifications éventuelles sur l’existant

Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de construction.

Précisez

(exemple : « L’ensemble des structures accessibles au public étant situées de plain-pied au RDC, les personnes en situation de handicap peuvent évacuer par l’issue de secours matérialisée comme telle à ce niveau ».)

Espaces d’attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d’exonération

Précisez

(exemple : « Comme mentionné ci-dessus, l’ensemble des structures accessibles au public étant situées de plain-pied au rdc, les personnes en situation de handicap peuvent évacuer par l’issue de secours matérialisée comme telle à ce niveau. Vu la taille et la configuration des espaces, aucun espace d’attente sécurisé ou d’évacuation différée n’est nécessaire ».

Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

Précisez

(exemple : « sans objet, pas de locaux à risques »).

Conduits et gaines

Précisez

Dégagements

Précisez

(exemple : «  La distance la plus défavorable à parcourir par une personne en cas de sinistre est de xxx mètres en cul de sac pour atteindre l’extérieur »).

| Calcul des dégagements par niveau | Effectif par niveau | Dégagements règlementaires |  | Dégagements prévus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre de sorties | Nombre d’unités de passage | Nombre de sorties | Nombre d’unités de passage |
| RDC | 1 |  |  |  | 1UP |

Aménagements intérieurs

Rappels concernant la classification française pour les matériaux d'aménagement

|  | Combustibilité | Inflammabilité | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | incombustible |  | pierre, brique, ciment, tuiles, plomb, acier, ardoise, céramique, plâtre, béton, verre, laine de roche, Staff |
| M1 | combustible | ininflammable | matériaux composites, PVC rigide, dalles minérales de faux-plafonds, certains bois ignifugés, certains polyesters ignifugés, isolant paille enduit2 |
| M2 | combustible | difficilement inflammable | moquette murale, panneau de particules |
| M3 | combustible | moyennement inflammable | bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc, moquette polyamide, laine |
| M4 | combustible | facilement inflammable | papier, polyester, polypropylène, tapis fibres mélangées |
| NC | non classé | non classé |  |

| Revêtements muraux | Revêtements sol | Revêtements plafond |
| --- | --- | --- |
| M M M | M M M | M M M |

Eléments de décoration

Précisez

(exemple : « Les aménagements muraux prévoient des éléments en relief : étagère en bois …. Le (faux) plafond est en ….

Les cloisons en ….  sont considérées de type M, les peintures sur les murs en M1. Le sol en xx est type Mxx. »

Tentures, portières, rideaux, voilages

Précisez

(exemple : « Le local est décoré xxx »

Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures

Précisez

(exemple : « Les différents éléments d’agencement et ameublement intérieurs sont classés comme suit :

- meubles en bois type tables, chaises, banque d’accueil sans revêtement particulier. type M3

- table de massage / soins type M1

- fauteuils et canapé type M1»).

Désenfumage

Précisez

(exemple : « Il n’y a pas de calcul de désenfumage à faire. Il n’y a pas de local de surface supérieure à 300 m2 »).

Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d’air, production de vapeur et d’eau chaude sanitaire

Précisez

(exemple : «Le système de chauffage / de climatisation …. La VMC …. Ce système est complété par … (radiateurs électriques à inertie fluide, etc.) L’eau chaude sanitaire est produite par …. (ballon d’eau chaude de X litres d’une puissance de X w. …) »)

Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné

Installations électriques

Précisez

(exemple : «  Les installations électriques sont conformes à la norme NFC 15 – 100. »)

Eclairage

Précisez

(exemple : «  Le bloc autonome d’éclairage de secours sont conformes à la norme NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS.

Le bloc situé au-dessus de l’issue de secours a un flux lumineux de 150 lumens.»)

Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné

Appareils de cuisson destinés à la restauration

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné

Moyens de secours

Moyens d’extinction

Précisez

(exemple : « Le local est équipé d’un extincteur à eau 6L placé à l’entrée de l’établissement. »

Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers

Précisez

(exemple : « 1 plan schématique sous forme de pancarte inaltérable, conforme NF S -60-303 sera installé dans le local afin de faciliter l’évacuation du local ainsi que l’intervention des sapeurs-pompiers.»)

Surveillance de l’établissement / Service de sécurité incendie

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné

Système de sécurité incendie : catégorie A – B – C – D – E

Précisez

(exemple : « Une alarme de type E est installée »)

Nature des locaux bénéficiant de la détection incendie et les asservissements éventuels

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné

Système d’alarme

Précisez

(exemple : « Aucun système d’alarme n’est prévu. Le local ne peut accueillir l’effectif règlementaire seuil déclenchant cette obligation »).

Système d’alerte

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné

Demandes de dérogation (adaptation des règles de sécurité)

Précisez

Notez « sans objet » si non concerné