NOTICE EXPLICATIVE

Eglise de Glanville

maçonnerie intérieure polychromie 
du chœur+arche triomphale+intrados

et divers travaux connexes (fonts baptismaux, chaire, tranchit mur nef-chœur + toiture nef nord….)
I – Objet
Le présent dossier a pour objet de présenter l'avant-projet concernant les travaux de restauration de la maçonnerie intérieure polychromie du chœur, de l’arche triomphale avec l’intrados 
et divers travaux connexes (fonts baptismaux, chaire, tranchit mur nef-chœur + toiture nef nord….) de l’Eglise Notre Dame de Glanville.
II - Problématique actuelle
Depuis 2010, la commune de GLANVILLE, grâce au partenariat tripartite engagé avec la Fondation du Patrimoine de Normandie et l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Glanville (A.S.P de Glanville), a déterminé les travaux prioritaires à entreprendre pour la restauration de l’église. Ainsi, elle a donc pu réaliser la restauration de la couverture de la sacristie, l’assainissement et le drainage du pignon ouest + de la façade nord, la protection des vitraux, la maçonnerie du fonds de la nef, la charpente et couverture du clocher, la couverture de la sacristie et de la nef, le porche d’entrée principale, la maçonnerie extérieure des façades, sans oublier la restauration du retable et de son maître autel.
Suite au diagnostic (relevés et étude préalable) établi en mai 2025 par Monsieur Delcourt, architecte DSA Chaillot, et à la recherche de polychromie réalisée en 2019 par M. et Mme Andronescu (voir dossier ci-joint)

il semble urgent de remédier à ces désordres (fissures au niveau des voûtes intérieures du chœur et de l’arche triomphale) par la restauration de la maçonnerie intérieure et la mise en lumière de la polychromie uniquement sur les nervures des voûtes, avec le déplacement temporaire des autels latéraux et des stalles des Charitons. 
D’autre part, il est nécessaire de prévoir des travaux connexes urgents tels que la restauration des fonts baptismaux, de la chaire, du tranchit mur nef-chœur en extérieur, de la toiture nef nord….. 
III - Objectif du maître d’ouvrage
L’objectif de la commune est de remettre en état le chœur et son arche triomphale de l’église afin de consolider le bâti et remettre en lumière la polychromie ancienne.
IV - Travaux projetés
Les travaux envisagés comprendraient : 

1. les frais de relevés et du diagnostic de l’architecte.
2. la restauration des fonts baptismaux,
3. la restauration de la chaire

4. la réparation du tranchit mur extérieur sur toiture entre la nef-chœur, 
5. la restauration de maçonnerie intérieure-polychromie du chœur+arche triomphale+intrados avec déplacement des menuiseries (stalles-autels) :

Il n’y a rien de prévu sur les voûtains (parties pleines entre les nervures) car rien n’a été décelé par le diagnostic ANDRONESCU.
Pour ces raisons, nous envisageons la campagne de travaux suivante :

 

Menuiserie :

· Dépose et mise en attente dans la nef des stalles du chœur puis repose et serrage

· Dépose et mise en attente des autels latéraux de la nef et lambris attenants puis repose et serrage

 

Maçonnerie :

· Dépose des enduits ciment dans le chœur (nord et sud seulement, le retable reste en place)

· Rénovation des pilastres de l’arc doubleau en pierre de taille (aujourd’hui greffés de ciment)

· Enduits à la chaux des surfaces piquées

· Réparation des voûtains fissurés (rebouchage) et chaulage

· Décapage et chaulage au-dessus de l’arc triomphal côté nef

· Fourniture et pose des installations de chantier pour la durée de l’opération

Rénovation peintures anciennes

· Sur les voûtes du chœur et sur les voûtains et l’arc triomphal

V - Coût estimé de l’opération
Le montant de l’opération est détaillé dans les devis estimatifs présentés et s’élève à un coût total des travaux HT de 140 876.65 € HT soit 169 051.98 € TTC
VI – Calendrier des travaux

Le commencement des travaux est prévu pour le début du 2ème semestre 2025 avec achèvement fin 2026.
---------------------------

